NEUTRA AS

DESENGRASANTE  TODO USO

PROPIEDADES:

Activo desengrasante para la eliminación de grasa y todo tipo de suciedad persistente. Elimina la necesidad de esfuerzos mecánicos y productos agresivos y cáusticos.

APLICACIONES:

Aplicable a la limpieza de cualquier tipo de superficie que no sea dañada por el agua. Especialmente útil para su utilización en la limpieza, arrastre y neutralización de circuitos de agua después de desincrustaciones de circuitos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto: Líquido transparente.

Color: Amarillo fluorescente.

Densidad, 20 ºC: 1,025 – 1,045 g/mL

pH 1 % en agua 11,30 – 11,90.

COMPOSICIÓN CUALITATIVA:

Alcalinizantes inorgánicos.

Tensioactivos aniónicos.

Disolventes glicólicos.

Secuestrantes.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

La dilución depende de cada caso en particular, oscilando en general entre un 6 y un 25% de producto en agua.